## Hoja1
Categoría principal | Campo | Características subordinadas | Explicación práctica (aplicada al caso) | Requisito Funcional / No Funcional | Clasificación
Función | Funciones principales y subordinadas | Comunicación aumentativa oral y escrita | El sistema debe generar mensajes en texto y voz sintética en tiempo real | Funcional | Must have
Función | Flujo de material | Entrada física de señales (movimiento ocular, gestual, EMG) → procesamiento → salida en pantalla/altavoz | El sistema debe transformar la interacción física en comunicación digital | Funcional | Must have
Función | Flujo de energía | Energía eléctrica desde batería → alimentación de sensores y procesador | La autonomía mínima debe ser 6 h con consumo <15 W | No Funcional | Must have
Función | Flujo de información | Datos de usuario → software de predicción → salida en voz/texto | Latencia de procesamiento <100 ms | Funcional | Must have
Función | Definición de interfaces | Hardware ↔ software, usuario ↔ dispositivo, cuidador ↔ sistema | Interfaz intuitiva, configurable y accesible | No Funcional | Should have
Función | Ciclo de vida | Uso, mantenimiento y fin de vida | Duración mínima 3 años con mantenimientos básicos | No Funcional | Should have
Diseño/Estructura | Geometría | Tamaño compacto y ligero | ≤2 kg y ≤30×25×5 cm | No Funcional | Must have
Diseño/Estructura | Mecánica | Resistencia y soporte | Soportar vibraciones y caídas ≤0.5 m | No Funcional | Should have
Diseño/Estructura | Eléctrica / Electrónica | Alimentación segura y eficiente | Batería recargable, carga segura ≤3 h | No Funcional | Must have
Diseño/Estructura | Software | Procesamiento rápido, predicción y personalización | Motor de predicción adaptado al historial del paciente | Funcional | Should have
Diseño/Estructura | Seguridad | Fail-safe y bioseguridad | Apagado seguro si T°>45°C | No Funcional | Must have
Diseño/Estructura | Ergonomía | Interacción física y cognitiva | Comunicación con ≤3 pasos por mensaje básico | Funcional | Must have
Diseño/Estructura | Sensorial | Visual, auditivo y táctil | Pantalla con contraste alto, voz clara y feedback opcional | Funcional | Should have
Diseño/Estructura | Complejidad | Integración hardware-software | Número mínimo de periféricos externos | No Funcional | Should have
Diseño/Estructura | Regulación | Normas de seguridad eléctrica y biomédica | Cumplir IEC 60601-1 e ISO 9241 (accesibilidad) | No Funcional | Must have
Diseño/Estructura | Diseño industrial | Estética y aceptación social | Apariencia similar a tablet comercial, no estigmatizante | No Funcional | Should have
Realización/Producción | Materiales | Plásticos livianos, electrónicos comerciales | Hipoalergénicos y reciclables | No Funcional | Should have
Realización/Producción | Procesos de fabricación | Manufactura accesible | Compatible con impresión 3D y componentes estándar | No Funcional | Nice to have
Realización/Producción | Ensamblaje | Montaje de hardware | Tiempo de ensamblaje ≤30 min con manual básico | No Funcional | Should have
Realización/Producción | Compra | Acceso a componentes | Uso de proveedores locales/online con disponibilidad ≥2 años | No Funcional | Must have
Realización/Producción | Despliegue de software | Instalación y actualización | Software instalable en <15 min y actualizable remotamente | No Funcional | Should have
Realización/Producción | Pruebas y ensayos | Validación técnica y con usuarios | Test en laboratorio + piloto con ≥3 pacientes | Funcional | Must have
Realización/Producción | Mantenimiento | Reemplazo fácil de batería y sensores | Sustitución sin herramientas especializadas | No Funcional | Should have
Uso | Reciclaje | Fin de vida útil | Componentes electrónicos deben ser desmontables para reciclaje | No Funcional | Nice to have
Uso | Uso | Facilidad de aprendizaje | Usuario/familia deben aprender en ≤2 h | No Funcional | Should have
Uso | Manejo | Interacción intuitiva | Botones grandes, interfaz clara | Funcional | Must have
Uso | Transporte | Portabilidad | Fijación en silla de ruedas con soporte universal | No Funcional | Must have
Uso | Montaje | Instalación sencilla | Montaje en <10 min | No Funcional | Should have
Uso | Almacenamiento | Condiciones ambientales | Operación entre 10–40°C, almacenamiento hasta 50°C | No Funcional | Should have
Organización | Producción | Costos y escalabilidad | Prototipo ≤200 USD, escalable a <70 USD en serie | No Funcional | Must have
Organización | Planificación | Cronograma y recursos | Desarrollo en 3 meses con fases de diseño, prototipado y validación | No Funcional | Must have
Organización | Mercado | Viabilidad comercial y usuarios objetivo | Producto destinado a EM, ELA y otras disartrias | No Funcional | Should have
Organización | Sostenibilidad | Eficiencia energética y reciclaje | Consumo <15 W, carcasa reciclable | No Funcional | Nice to have
Organización | Entorno / medio ambiente | Producción responsable | Uso de procesos de bajo impacto | No Funcional | Nice to have
Organización | Normativa y legal | Legislación biomédica y de accesibilidad | Cumplir GDPR para protección de datos | No Funcional | Must have
Organización | Aceptación social | Integración social y estética | Diseño amigable, no invasivo | No Funcional | Should have
Organización | Ética | Privacidad y seguridad | Datos encriptados, sin explotación comercial del perfil del usuario | No Funcional | Must have